怀化市鹤城区原警官培训学校住宅楼、卫生

计生监督执法局2栋消防改造及房屋安全鉴定工程

预 算 **总** **价**

E.8：预算总价扉页

预 算 **总** **价**

工程名称：

怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定

预算总价(小写)： 219739.88

(大写)： 贰拾壹万玖仟柒佰叁拾玖元捌角捌分

编 制 单 位：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

E.12： 建设项目预算报价汇总表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 第1页 共1页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |
| 绿色施工安全防护 措施项目费 | 暂估价 |
| 1 | 怀化市鹤城区原警官培训学校住宅楼、卫生计生监 督执法局2栋消防改造工程 |  |  |  |
| 1.1 | 怀化市鹤城区原警官培训学校住宅楼消防改造工程 |  |  |  |
| 1.2 | 卫生计生监督执法局2栋消防改造工程 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

E.14：单位工程预算报价汇总表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |  |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 2 | 管理费 |  | 32.16 |  |  |
| 3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 4 | 利润 |  | 20 |  |  |
| 二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  |  |  |
| 1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 管理费 |  | 32.16 |  |  |
| 1.3 | 利润 |  | 20 |  |  |
| 2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  |  |
| 3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 11.5 |  |  |
| 3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 10 |  |  |
| 三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  |  |
| 四 | 税前造价 | 一+二+三 |  |  |  |
| 五 | 销项税额 | 四 | 9 |  |  |
| 单位工程建安造价 | 四+五 |  |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第1页 共3页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031001001002 | 镀锌钢管 DN100 | 1.材质:镀锌钢管;2.介质:给水;3.连接形式:沟槽卡箍连接;4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、 水冲洗;5.附配件:含管件安装;6.规格、压力等级:DN100; | m | 55.00 |  |  |  |
| 2 | 041001001001 | 人工拆除路面 | 1.材质:混凝土路面;2.厚度:20cm; | m2 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 040203007001 | C30水泥混凝土路面恢复 | 1.混凝土强度等级:C30;2.厚度:20cm; | m2 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 010101007001 | 人工挖管沟土方 | 1.土壤类别:普通土;2.挖沟深度:0.7m;3.回填要求:夯填;4.红线内转运; | m3 | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装2.型号、规格:单栓室内消火栓 800\*650\*2403.附件、附件材质及数量:钢涂塑消火栓箱 δ=1.2mm1个、碳钢消火栓1个、铝合金水枪1个、钢 制水带卷盘1个、内衬塑水带25米 | 套 | 7.00 |  |  |  |
| 6 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表;2.型号:就地安装;3.压力表弯制安，挠性管安装，取源部件配 合安装，单体校检调整，脱脂，支架制安 | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第2页 共3页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.规格、线制:火灾报警系统控制主机; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 JDG20 | 1.名称:电线管;2.材质:镀锌薄壁钢管;3.型号、规格:JDG20;4.配置形式:明配; | m | 168.00 |  |  |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:照明线路2.型号、规格:BV-450/750V-4mm23.配线形式:管内穿线 | m | 514.00 |  |  |  |
| 10 | 030404017001 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 系统 | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 030412004001 | 消防应急疏散指示 | 1.名称:消防应急疏散指示;2.安装形式:壁挂; | 套 | 21.00 |  |  |  |
| 14 | 030901013001 | 灭火器 MF/ABC4\*2 | 1.形式:灭火器箱（含灭火器）2.规格、型号：MF/ABC4\*2钢制灭火器箱 | 组 | 18.00 |  |  |  |
| 15 | BC-001 | 楼梯加固 | 1.名称:楼梯加固; | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖楼 梯面层;2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆D S M15.0; | m2 | 8.88 |  |  |  |
| 17 | BC-002 | 过道拆除及拆除物外运 | 1.名称:过道拆除及拆除物外运; | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第3页 共3页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | BC-003 | 与相邻建筑物防火封堵 | 1.名称:与相邻建筑物防火封堵; | m2 | 30.00 |  |  |  |
| 19 | 010401012001 | 零星砌砖（窗户封堵） | 1;砖品种、规格、强度等级:MU页岩烧结多孔砖 240×115×90;2.砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆; | m3 | 3.2256 |  |  |  |
| 20 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.墙面抹水泥砂浆 砖墙20mm2.抹灰面刮腻子2遍、油漆 刷乳胶漆 抹灰面 2遍; | m2 | 13.44 |  |  |  |
| 21 | BC-004 | 消防检测费 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 22 | BC-008001 | 消防预算费用 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | BC-005 | 消防图纸设计费（不含审图） |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 24 | BC-006 | 房屋鉴定 |  | m2 | 1605.02 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.20： 总价措施项目清单计费表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| 1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

E.23：其他项目清单与计价汇总表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E.29：部分其他项目费计价表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费 + 措施项目费） |  |  | 详附录D说明 |
| 2 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费 + 措施项目费） |  |  | 详见附录C表6 |
| 3 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定） |  |  |  |
|  | 合 计 | - |  |  |  |

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E.40：人工、材料、机械汇总表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第1页、共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | H00001 | 人工费 | 元 | 12308.614 |  |  | 系数: 1； |
| 2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.463 |  |  |  |
| 3 | 01090100010 | 圆钢 Φ6-10 | kg | 1.562 |  |  |  |
| 4 | 01150300001 | 六角空心钢 | kg | 0.056 |  |  |  |
| 5 | 01290200011 | 热轧中钢板 δ8.0mm-15mm | kg | 0.27 |  |  |  |
| 6 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 0.12 |  |  |  |
| 7 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 197.568 |  |  |  |
| 8 | 02191100006 | 塑料胀塞 Φ8×100 | 个 | 0.066 |  |  |  |
| 9 | 02270500010 | 细白布 宽900mm | m | 0.01 |  |  |  |
| 10 | 03010300025 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 个 | 20.16 |  |  |  |
| 11 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 03010500049 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80-120 | 套 | 4.10 |  |  |  |
| 13 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 2.10 |  |  |  |
| 14 | 03010500150 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.034 |  |  |  |
| 15 | 03010700037 | 镀锌滚花膨胀螺栓 M8 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 16 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 0.775 |  |  |  |
| 17 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.80 |  |  |  |
| 18 | 03130100020 | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 | kg | 0.168 |  |  |  |
| 19 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 0.014 |  |  |  |
| 20 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.08 |  |  |  |
| 21 | 03130400001 | 焊锡 | kg | 0.38 |  |  |  |
| 22 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.10 |  |  |  |
| 23 | 03130600008 | 合金钢钻头 | 个 | 0.11 |  |  |  |
| 24 | 03130600014 | 合金钢钻头 一字形 | 个 | 0.038 |  |  |  |
| 25 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个 | 3.259 |  |  |  |
| 26 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 0.127 |  |  |  |
|  | 本页小计 | 元 |  |  |  |  |

E.40：人工、材料、机械汇总表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第2页、共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 27 | 03210100038 | 圆钉 | kg | 0.012 |  |  |  |
| 28 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 0.42 |  |  |  |
| 29 | 03210900016 | 套筒铁件 | kg | 0.39 |  |  |  |
| 30 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P ·O) 42.5级 | kg | 83.776 |  |  |  |
| 31 | 04010400001 | 白水泥 | kg | 1.243 |  |  |  |
| 32 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 0.368 |  |  |  |
| 33 | 04130100006 | 标准砖 240×115×53 | m3 | 2.602 |  |  |  |
| 34 | 05030400002 | 板方材 | m3 | 0.003 |  |  |  |
| 35 | 07050100001~1 | 防滑地砖 | m2 | 12.876 |  |  |  |
| 36 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 37 | 13010100003 | 成品腻子粉 | kg | 27.418 |  |  |  |
| 38 | 13010300002 | 清油 C01-1 | kg | 0.538 |  |  |  |
| 39 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.01 |  |  |  |
| 40 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.02 |  |  |  |
| 41 | 13030300005 | 白乳胶漆 | kg | 3.175 |  |  |  |
| 42 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 2.218 |  |  |  |
| 43 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 1.159 |  |  |  |
| 44 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 0.538 |  |  |  |
| 45 | 14070100003 | 润滑剂 | kg | 0.275 |  |  |  |
| 46 | 14312100003 | 漂白粉 | kg | 0.077 |  |  |  |
| 47 | 14330300001 | 乙醇（酒精） 纯度99.5% 工业用 | kg | 0.755 |  |  |  |
| 48 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 0.011 |  |  |  |
| 49 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 0.033 |  |  |  |
| 50 | 14430300006 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.07 |  |  |  |
| 51 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.15 |  |  |  |
| 52 | 17010500011 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.116 |  |  |  |
|  | 本页小计 | 元 |  |  |  |  |

E.40：人工、材料、机械汇总表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第3页、共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 53 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 0.18 |  |  |  |
| 54 | 17270100004 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.048 |  |  |  |
| 55 | 18250100008 | 镀锌固定卡子 1.5×32 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 56 | 19030100003 | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 | 个 | 0.031 |  |  |  |
| 57 | 24110100002 | 压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa | 块 | 0.016 |  |  |  |
| 58 | 24110300005 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.016 |  |  |  |
| 59 | 28010100001 | 塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 12.831 |  |  |  |
| 60 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.18 |  |  |  |
| 61 | 28032100001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 | m | 12.983 |  |  |  |
| 62 | 29062100008 | 塑料线卡 Φ15以下 | 个 | 21.00 |  |  |  |
| 63 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 21.315 |  |  |  |
| 64 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.04 |  |  |  |
| 65 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 21.63 |  |  |  |
| 66 | 29250700001 | 位号牌 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 67 | 34050100004 | 打印纸 132-1 | 箱 | 0.06 |  |  |  |
| 68 | 34110100002 | 水 | t | 6.357 |  |  |  |
| 69 | 55411700002 | 充电电池 5# | 节 | 5.00 |  |  |  |
| 70 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 116.896 |  |  |  |
| 71 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 0.26 |  |  |  |
| 72 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m3 | 0.245 |  |  |  |
| 73 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 0.681 |  |  |  |
| 74 | 80210400005 | 商品混凝土（砾石） C30 | m3 | 1.224 |  |  |  |
| 75 | BC000001 | 楼梯加固 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 76 | BC000002 | 过道拆除及拆除物外运 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 77 | BC000003 | 与相邻建筑物防火封堵 | m2 | 30.00 |  |  |  |
| 78 | BC000004 | 消防检测费 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 79 | BC000005~1 | 消防图纸设计费 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页小计 | 元 |  |  |  |  |

E.40：人工、材料、机械汇总表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第4页、共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 80 | BC000006 | 房屋鉴定 | m2 | 1605.00 |  |  |  |
| 81 | WJJ170103~3 | 镀锌钢管 DN100 | m | 54.835 |  |  |  |
| 82 | WJJ180305~3 | 镀锌钢管沟槽管件 DN100 | 个 | 19.80 |  |  |  |
| 83 | WJJ182507~2 | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | 套 | 47.575 |  |  |  |
| 84 | WJJ230301 | 室内消火栓 | 套 | 7.00 |  |  |  |
| 85 | WJJ230702~1 | 灭火器 MF/ABC4\*2 | 套 | 18.00 |  |  |  |
| 86 | WJJ245901~1 | 压力仪表 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 87 | WJJ253501 | 智能型应急照明灯具 | 盏 | 21.21 |  |  |  |
| 88 | WJJ280304~1 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 596.24 |  |  |  |
| 89 | WJJ290614~1 | 电线管 JDG20 | m | 173.04 |  |  |  |
| 90 | WJJ552702~1 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 91 | ZC3670227 | 消防预算费用 |  | 1.00 |  |  |  |
| 92 | ZC7429943~1 | A型应急照明集中电源 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 93 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型 | 台班 | 0.156 |  |  |  |
| 94 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小型 | 台班 | 0.152 |  |  |  |
| 95 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小型 | 台班 | 0.151 |  |  |  |
| 96 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm）400 小 | 台班 | 0.18 |  |  |  |
| 97 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小型 | 台班 | 0.024 |  |  |  |
| 98 | JX002 | 电焊机（综合） | 台班 | 0.009 |  |  |  |
| 99 | JX003 | 吊装机械（综合） | 台班 | 0.325 |  |  |  |
| 100 | JXRGF | 人工费 | 元 | 22.40 |  |  | 系数: 1； |
| 101 | Y41-2 | 铭牌打印机打印量程∶54mm(长)×496mm( 宽) | 台班 | 0.012 |  |  |  |
| 102 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N ·m)250 小型 | 台班 | 0.232 |  |  |  |
| 103 | J1-48 | 手持式风动凿岩机 小型 | 台班 | 0.31 |  |  |  |
| 104 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.09 |  |  |  |
|  | 本页小计 | 元 |  |  |  |  |

E.40：人工、材料、机械汇总表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第5页、共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 105 | J7-40 | 螺栓套丝机 直径(mm) 39 小型 | 台班 | 0.07 |  |  |  |
| 106 | J7-65 | 开孔机 开孔直径(mm) 200 小型 | 台班 | 0.05 |  |  |  |
| 107 | J8-2 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100 小型 | 台班 | 0.006 |  |  |  |
| 108 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV ·A) 21 小型 | 台班 | 0.168 |  |  |  |
| 109 | J9-10 | 直流弧焊机 容量(kV ·A) 20 小型 | 台班 | 0.16 |  |  |  |
| 110 | J10-13 | 内燃空气压缩机排气量(m3/min) 3 小型 | 台班 | 0.17 |  |  |  |
| 111 | J12-23 | 自耦调压器 TDJC-S-1 小型 | 台班 | 1.81 |  |  |  |
| 112 | J12-74 | 沟槽轧制机 管径 220mm以内 小型 | 台班 | 1.425 |  |  |  |
| 113 | Y2-7 | 标准压力发生器 量程∶0-200kPa | 台班 | 0.01 |  |  |  |
| 114 | Y9-3 | 手持式万用表10000计数,真有效值 | 台班 | 8.87 |  |  |  |
| 115 | Y10-4 | 接地电阻测试仪量程∶0.001Ω-299.9kΩ | 台班 | 0.06 |  |  |  |
| 116 | Y10-6 | 接地引下线导通电阻测试仪 量程∶1-1999mΩ | 台班 | 0.25 |  |  |  |
| 117 | Y10-8 | 交/直流低电阻测试仪量程∶1μΩ-2MΩ,,精度∶±0 .05% | 台班 | 0.40 |  |  |  |
| 118 | Y27-1 | 直流稳压电源输出∶0-30V,0-30A,单路,双表 头数显 | 台班 | 5.81 |  |  |  |
| 119 | Y27-3 | 交流稳压电源高精度净化式2kV ·A | 台班 | 5.81 |  |  |  |
| 120 | Y36-15 | 对讲机(一对)最大通话距离∶5km | 台班 | 4.75 |  |  |  |
| 121 | Y42-8 |  | 台班 | 1.25 |  |  |  |
|  | 本页小计 | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 元 |  |  |  |  |

E.14：单位工程预算报价汇总表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |  |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 2 | 管理费 |  | 32.16 |  |  |
| 3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 4 | 利润 |  | 20 |  |  |
| 二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  |  |  |
| 1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 管理费 |  | 32.16 |  |  |
| 1.3 | 利润 |  | 20 |  |  |
| 2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  |  |
| 3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 11.5 |  |  |
| 3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 10 |  |  |
| 三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  |  |
| 四 | 税前造价 | 一+二+三 |  |  |  |
| 五 | 销项税额 | 四 | 9 |  |  |
| 单位工程建安造价 | 四+五 |  |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第1页 共2页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010606008001 | 消防救援楼梯 | 1.钢梯形式:消防救援楼梯; | t | 0.95 |  |  |  |
| 2 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.规格、线制:火灾报警系统控制主机; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 030411001001 | 配管 JDG20 | 1.名称:电线管;2.材质:镀锌薄壁钢管;3.型号、规格:JDG20;4.配置形式:明配; | m | 40.00 |  |  |  |
| 4 | 030411004001 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:照明线路2.型号、规格:BV-450/750V-4mm23.配线形式:管内穿线 | m | 130.00 |  |  |  |
| 5 | 030412004001 | 消防应急疏散指示 | 1.名称:消防应急疏散指示;2.安装形式:壁挂; | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 030404017001 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 030901013001 | 灭火器 MF/ABC4\*2 | 1.形式:灭火器箱（含灭火器）2.规格、型号：MF/ABC4\*2钢制灭火器箱 | 组 | 10.00 |  |  |  |
| 9 | BC-001 | 楼梯间拆除及拆除物外运 | 1.名称:楼梯间拆除及拆除物外运; | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 010807002001 | 防火排烟窗 |  | 樘 | 4.00 |  |  |  |
| 11 | BC-002 | 消防检测费 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | BC-003 | 消防图纸设计费（不含审图） |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第2页 共2页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | BC-004 | 房屋鉴定 |  | m2 | 365.17 | 12.00 |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.20： 总价措施项目清单计费表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| 1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

E.23：其他项目清单与计价汇总表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E.29：部分其他项目费计价表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费 + 措施项目费） |  |  | 详附录D说明 |
| 2 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费 + 措施项目费） |  |  | 详见附录C表6 |
| 3 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定） |  |  |  |
|  | 合 计 | - |  |  |  |

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E.40：人工、材料、机械汇总表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第1页、共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | H00001 | 人工费 | 元 | 7576.26 |  |  | 系数: 1； |
| 2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.117 |  |  |  |
| 3 | 01090100001 | 圆钢 综合 | kg | 261.25 |  |  |  |
| 4 | 01090100010 | 圆钢 Φ6-10 | kg | 0.372 |  |  |  |
| 5 | 01210100006 | 热轧等边角钢 50×5 | kg | 18.05 |  |  |  |
| 6 | 01290100003 | 热轧钢板 综合 | kg | 727.70 |  |  |  |
| 7 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 0.12 |  |  |  |
| 8 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 47.04 |  |  |  |
| 9 | 03010300025 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 个 | 4.80 |  |  |  |
| 10 | 03010500049 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80-120 | 套 | 4.10 |  |  |  |
| 11 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 2.10 |  |  |  |
| 12 | 03010500229 | 螺栓 综合 | 套 | 1.653 |  |  |  |
| 13 | 03010700037 | 镀锌滚花膨胀螺栓 M8 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 14 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.80 |  |  |  |
| 15 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 25.175 |  |  |  |
| 16 | 03130100020 | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 | kg | 0.04 |  |  |  |
| 17 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.08 |  |  |  |
| 18 | 03130400001 | 焊锡 | kg | 0.38 |  |  |  |
| 19 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.10 |  |  |  |
| 20 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个 | 0.776 |  |  |  |
| 21 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 0.10 |  |  |  |
| 22 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 13010300002 | 清油 C01-1 | kg | 0.128 |  |  |  |
| 24 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.01 |  |  |  |
| 25 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.02 |  |  |  |
| 26 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 0.528 |  |  |  |
|  | 本页小计 | 元 |  |  |  |  |

E.40：人工、材料、机械汇总表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第2页、共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 27 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 0.276 |  |  |  |
| 28 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 0.128 |  |  |  |
| 29 | 14330300001 | 乙醇（酒精） 纯度99.5% 工业用 | kg | 0.10 |  |  |  |
| 30 | 14430300006 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.80 |  |  |  |
| 31 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.15 |  |  |  |
| 32 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 0.18 |  |  |  |
| 33 | 28010100001 | 塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 3.055 |  |  |  |
| 34 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.18 |  |  |  |
| 35 | 28032100001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 | m | 7.635 |  |  |  |
| 36 | 29062100008 | 塑料线卡 Φ15以下 | 个 | 21.00 |  |  |  |
| 37 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 5.075 |  |  |  |
| 38 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.04 |  |  |  |
| 39 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 5.15 |  |  |  |
| 40 | 34050100004 | 打印纸 132-1 | 箱 | 0.025 |  |  |  |
| 41 | 55411700002 | 充电电池 5# | 节 | 5.00 |  |  |  |
| 42 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 139.508 |  |  |  |
| 43 | BC000002~1 | 楼梯间拆除及拆除物外运 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 44 | BC000004 | 消防检测费 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 45 | BC000005~1 | 消防图纸设计费 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 46 | BC000006 | 房屋鉴定 | m2 | 365.17 |  |  |  |
| 47 | BC000008 | 防火排烟窗 | 樘 | 4.00 |  |  |  |
| 48 | WJJ230702~1 | 灭火器 MF/ABC4\*2 | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 49 | WJJ253501 | 智能型应急照明灯具 | 盏 | 5.05 |  |  |  |
| 50 | WJJ280304~1 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 150.80 |  |  |  |
| 51 | WJJ290614~1 | 电线管 JDG20 | m | 41.20 |  |  |  |
| 52 | WJJ552702~1 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页小计 | 元 |  |  |  |  |

E.40：人工、材料、机械汇总表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第3页、共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 53 | ZC7429943~1 | A型应急照明集中电源 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 54 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 13.30 |  |  |  |
| 55 | JXRGF | 人工费 | 元 | 143.52 |  |  | 系数: 1； |
| 56 | J3-54 | 门式起重机 提升质量(t) 10 大型 | 台班 | 0.333 |  |  |  |
| 57 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.04 |  |  |  |
| 58 | J7-36 | 摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型 | 台班 | 0.105 |  |  |  |
| 59 | J7-45 | 剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型 | 台班 | 0.019 |  |  |  |
| 60 | J7-78 | 型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型 | 台班 | 0.086 |  |  |  |
| 61 | J7-79 | 型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型 | 台班 | 0.086 |  |  |  |
| 62 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV ·A) 21 小型 | 台班 | 0.04 |  |  |  |
| 63 | J9-4 | 交流弧焊机 容量(kV ·A) 42 小型 | 台班 | 3.468 |  |  |  |
| 64 | J9-10 | 直流弧焊机 容量(kV ·A) 20 小型 | 台班 | 0.16 |  |  |  |
| 65 | J12-9 | 组合烘箱 小型 | 台班 | 0.675 |  |  |  |
| 66 | J12-23 | 自耦调压器 TDJC-S-1 小型 | 台班 | 1.81 |  |  |  |
| 67 | Y9-3 | 手持式万用表10000计数,真有效值 | 台班 | 6.12 |  |  |  |
| 68 | Y10-4 | 接地电阻测试仪量程∶0.001Ω-299.9kΩ | 台班 | 0.06 |  |  |  |
| 69 | Y10-6 | 接地引下线导通电阻测试仪 量程∶1-1999mΩ | 台班 | 0.25 |  |  |  |
| 70 | Y10-8 | 交/直流低电阻测试仪量程∶1μΩ-2MΩ,,精度∶±0 .05% | 台班 | 0.25 |  |  |  |
|  | 本页小计 | 元 |  |  |  |  |

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E.40：人工、材料、机械汇总表

项目名称：怀化市卫生计生监督执法局2栋及原警官培训学校住宅楼消防改造工程和房屋质量安全鉴定 标段： 第4页、共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 71 | Y27-1 | 直流稳压电源输出∶0-30V,0-30A,单路,双表 头数显 | 台班 | 4.31 |  |  |  |
| 72 | Y27-3 | 交流稳压电源高精度净化式2kV ·A | 台班 | 4.31 |  |  |  |
| 73 | Y36-15 | 对讲机(一对)最大通话距离∶5km | 台班 | 2.00 |  |  |  |
| 74 | Y42-8 |  | 台班 | 0.75 |  |  |  |
|  | 本页小计 | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 元 |  |  |  |  |

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。